附件1：

2010年市卫生局系统迎国庆安全生产自查情况表

| 填报单位：（盖章） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查项目 | 好的方面 |  | 存在的主要问题 |  |  | 自查中发现 几个问题 | 已整改了几项 | 还未整改几项 | 备注 |
| 1 | 察看院级安全生产 例会记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 锅炉房安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 变电室安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 高压消毒锅安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 氧气库安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电梯安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 出租房屋管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 医院供水管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 基建工地管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 环境卫生管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 消防安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、请各单位按照“天津市卫生系统安全生产检查内容”逐条进行自查，并认真填写安全检查自查情况表。 2、此表请于2008年9月25日前报市卫生局安全生产督察办公室。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人签字： |  |  |  |  |  | 填报人签字： |  |  | 联系电话： |  |

附件2：

2010年市卫生局系统迎国庆安全生产互查、重点检查情况表

单位：                                                                                  年    月    日

| 检查 部位 | 安 全 标 准 | 检查中发现的问题 |
| --- | --- | --- |
| 落实情况 | 市卫生局《关于开展宣传贯彻天津市安全生产条例工作的通知》（津卫后〔2010〕426号）学习、宣传、贯彻情况。 |  |
| 记录 | 查看近期院级安全生产例会记录、安全生产检查台帐记录 |  |
| 落 实 工 作 目 标 情 况 | 1.特种设备合格证率达100%。 |  |
|  | 2.特种设备年检率达100%。 |  |
|  | 3.安全生产隐患整改率达100%。 |  |
|  | 4.建设项目安全设施“三同时”执行率达100%。 |  |
|  | 5.做到安全生产管理人员、特种作业人员必须进行安全资格认证培训，做到持证上岗率100%。 |  |
|  | 6.确保各类安全生产事故为零。 |  |
| 锅 炉 房 | 1.认真填写锅炉运行记录。 |  |
|  | 2.主管院长、科长定期到锅炉房检查安全并签署意见，要有文字记录。 |  |
|  | 3.锅炉水位报警、低水位保护装置等安全附件必须保证灵敏可靠。 |  |
|  | 4.严禁司炉工、水化验人员饮酒、睡岗、擅离职守等违反劳动纪律现象。 |  |
|  | 5.严禁外部人员串岗、逗留。 |  |
| 变 电 室 | 1.必须持证上岗，确保设备运行正常。 |  |
|  | 2.主管院长、科长定期到变电室检查安全并签署意见，要有文字记录。 |  |
|  | 3.在岗人员不得酗酒，不得脱岗、睡岗，不得擅离职守。 |  |
|  | 4.严禁外部人员串岗、逗留。 |  |
| 高 压 消 毒 锅 | 1.安全管理、操作规程和卫生三项制度上墙。 |  |
|  | 2.有压力容器登记使用证，并在有效期内。（质监局） |  |
|  | 3.操作人员必须持证上岗。（市护理学会发） |  |
|  | 4.压力表应定期校验，安全阀应灵敏、准确、可靠。 |  |
|  | 5.主管院长、科室负责人定期检查安全并签署意见，要有文字记录。 |  |
| 氧 气 库 液 氧 站 管 理 | 1.氧气库（室）必须专人管理，持证上岗，符合消防安全要求，各类气瓶不得混存混放。 |  |
|  | 2.氧气瓶安全帽、防震胶圈齐全，汇流排气瓶应有固定支架。 |  |
|  | 3.液氧站要专人管理，压力正常。 |  |
|  | 4.高低压报警要灵敏可靠，严格按照“安全操作规程”操作。 |  |
|  | 5.有明显禁油、禁烟火警示性标志。 |  |
|  | 6.主管院长、科长定期检查安全并签署意见，要有文字记录。 |  |
|  | 7.在岗人员不得酗酒，不得脱岗、睡岗，不得擅离职守。严禁外部人员串岗、逗留。 |  |
| 电 梯 | 1.电梯按规定进行年检换证。 |  |
|  | 2.电梯操作人员必须佩戴驾驶证，并按期年检。 |  |
|  | 3.载客电梯必须有与轿厢外联络的通讯装置。 |  |
|  | 4.操作人员必须坚守岗位，不得擅离职守。 |  |
| 出 租 房 屋 | 1.房屋出租甲乙双方有协议或合同。 |  |
|  | 2.承租方与出租方签定安全生产、安全防火防事故责任书、安全生产协议书。 |  |
|  | 3.承租方无经营与本专业无关的其他经营活动，无外单位人员留宿现象。 |  |

| 检查 部位 | 安 全 标 准 | 检查中发现的问题 |
| --- | --- | --- |
| 二次 供水 | 1.设有专人管理，单位供水正常，能保持规定供水压力。 |  |
|  | 2.蓄水池、高位水箱有安全防护措施，加锁，保证饮用水安全 。 |  |
| 基 建 工 地 | 1.安全管理、操作规程各项规章制度健全。 |  |
|  | 2.工地现场整齐规范，各种建筑材料分类存放，无乱堆乱放。 |  |
|  | 3.电工、电气焊等特殊工种的操作人员持证上岗，按操作规程作业。 |  |
|  | 4.安全防火、防事故设施齐全。 |  |
|  | 5.民工宿舍不准私接电源，不准私用电炉等电热器具。 |  |
| 临时 用工 | 1.临时用工要调查好用工人员的社会背景，重要岗位要严格控制新人进入，在招工时要严格审查。 |  |
|  | 2.加强对物业和临时用工人员工作的管理，加强重要岗位在岗人员的管理，实行用工人员当按管理。 |  |
| 配电箱 定检 情况 | 1.单位内各分配电箱（柜）要定期进行安全检查，防止断路现象发生。 |  |
| 安全监控系统 | 2.各安全生产要害部位要加装监控装置，并且对单位重点部位加强巡视。落实“非公莫入”制度。 |  |

单位在场人员签字：	检查人员签字：