附件1

托幼机构卫生评价申请书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿妇幼保健机构：

本园（所）拟于     年    月开始招生，依据《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》的要求，特向您单位申请对我园（所）进行卫生评估。

申请单位地址：

联系人：

联系电话：

申请单位（签章）：

申请日期：

附件2

托幼机构卫生评价表（100分）

| 类别 | 评价 内容 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 外 环 境 15分 | 1.周围环境 | 2 | - 周围环境安全、安静（1分） - 远离污染源及危险区 （垃圾站、变电站、煤气站、加油站等）（1分） |  |  |
|  | 2.门卫室 | 2 | - 独立幼儿园设立门卫室或警卫室（2分） |  |  |
|  | 3.园内总体布局 | 2 | - 园内建筑物、室外活动场地、绿化用地及杂物堆放场地等总体布局合理，有明确功能分区（1分） - 厨房远离厕所（1分） |  |  |
|  | 4.儿童户外活动场地 | 3 | - 户外活动场地日照充足，地面平整、防滑、排水通畅无积水（1分） - 户外共用游戏场地面积人均不小于2平方米，二类民办园不小于1.2平方米（2分） |  |  |
|  | 5.活动场地与设施安全性 | 3 | - 活动器材安全性符合国家规定（1分） - 活动设施与儿童接触部位无锐角（1分） - 未种植有毒、带刺的植物（1分） |  |  |
|  | 6.建筑物安全性 | 3 | - 托幼机构儿童用房应设在3层以下的建筑中，作为游戏场地的平屋顶应有安全防护设施（1分） - 阳台、屋顶平台的护栏距离地面垂直高度不低于1.2 米，栏杆间距应小于11厘米，当楼梯井净宽度大于20厘米时，必须采取安全措施（1分） - 平开窗距地面垂直高度〉1.3米（1分） |  |  |
| 活 动 室 15 分 | 1.室内安全 | 6 | - 室内环境的甲醛、苯及苯系物的检测结果符合国家要求（1分） - 电源插座安装高度距离地面垂直高度不低于1.7米（1分） - 墙角、台阶、水池、窗台、门角均无锐角（2分） - 室内应设双扇平开门，其宽度不小于1.20m（1分） - 不设置门坎、弹簧门、推拉门（1分） |  |  |
|  | 2．室内环境 | 5 | - 室内空气清新、光线明亮，窗地面积比1∶5（2分） - 所有活动室日照充足（1分） - 有防蚊蝇等有害昆虫的设施（1分） - 有温控设施，并采取相应防护（1分） |  |  |
|  | 3.面积 | 3 | - 有儿童活动室（1分） - 活动室和寝室使用总面积不少于90平方米/班；如活动室和寝室分设，活动室使用面积不少于54平方米/班；二类民办园活动室生均不低于1.2名方米，活动室和寝室合用总面积不低于60平方米（2分） |  |  |
|  | 4.桌椅 | 1 | - 儿童用桌椅符合年龄、身高特点（1分） |  |  |
| 寝 室 5分 | 1.面积 | 2 | - 单独设立儿童寝室的，每间寝室面积不小于50平方米（2分） |  |  |
|  | 2.睡床和被褥 | 3 | - 儿童有独自使用的睡床或床单位（长140cm，宽50cm）（2分） - 儿童有独自使用的被褥（1分） |  |  |
| 卫 生 间 和 盥 洗 室 25 分 | 1.卫生间、盥洗室的设置 | 7 | - 有班级独立的卫生间、盥洗室（3分），若两班合用（2分），全园共用（1分） - 卫生间位置合理、安全，方便儿童使用（1分） - 卫生间盥洗室有直接的自然通风（2分） - 地面选择防滑、易清洁的材料（1分） |  |  |
|  | 2.卫生间设施 | 7 | - 每班设有儿童蹲式便器或沟槽4个（或位）（2分） - 每班设有儿童小便槽4位（1分） - 每个蹲位平面尺寸为0.80米×0.70米，沟槽式的槽宽为0.16～0.18米（1分） - 蹲式便器或沟槽应有1.2m高的架空隔板，并加设扶手（1分） - 单独设置保教人员卫生间（2分） |  |  |
|  | 3.盥洗室设施 |  | - 有流动水洗手装置 |  | 必达 项目 |
|  |  | 5 | - 每班盥洗室内水龙头每6个幼儿设1个（3分） - 盥洗室内设有卫生清扫用具清洗池（2分） |  |  |
|  | 4.水杯与毛巾 |  | - 保证儿童每人一巾一杯 |  | 必达 项目 |
|  |  | 6 | - 每班有专用的儿童水杯架、饮水设施、毛巾架（3分） - 水杯架和毛巾架标识清楚，间距合理（2分） - 有毛巾消毒设施（1分） |  |  |
| 食 堂 20 分 | 1.行政许可 |  | - 食堂获得《餐饮服务许可证》 |  | 必达 项目 |
|  | 2.房屋与设施 | 7 | - 食堂布局合理（2分） - 有独立的食品库房（1分） - 有独立的食品烹制、备餐、洗消等加工操作场所（2分） - 有洗荤菜、水产品、果蔬类等食品的专用水池（1分） - 有清洗污物的专用水池（1分） |  |  |
|  | 3.食品放置、留样 | 2 | - 食品及加工用具必须生熟标识明确，定位存放（1分） - 配有食物留样专用冰箱，并有专人负责保管，做好登记（1分） |  |  |
|  | 4.餐具消毒 | 5 | - 园（所）内应设置区域性的餐饮具、水杯集中清洗消毒间（2分） - 餐饮具、水杯有专用的清洗池（1分） - 餐具采用热力方法统一消毒（2分），采用化学消毒（1分） |  |  |
|  | 5.生活饮用水 | 1 | - 生活饮用水符合国家规定（1分） |  |  |
|  | 6.炊事员人员配备 | 3 | - 有体检合格、受过培训的炊事人员（1分） - 炊事人员与儿童配备比例：提供每日三餐一点的托幼机构应达1∶50，提供每日一餐二点或二餐一点的1∶80（2分） |  |  |
|  | 7. 病媒生物的控制 | 2 | - 有消除苍蝇的设施和措施（1分） - 有防鼠、灭鼠和消灭蔬菜蟑螂的设施和措施（1分） |  |  |
| 保 健 室 设 置 10 分 | 1.保健室或卫生室 |  | - 设立卫生室或保健室 |  | 必达 项目 |
|  | 2.保健室面积与设施 | 6 | - 保健室面积不少于8平方米（2分） - 保健室设有儿童观察床（1分） - 配备桌椅、药品柜、资料柜（1分） - 流动水（2分），代用流动水设施（1分） |  |  |
|  | 3.设备 | 2 | - 配备儿童体重计（杠杆式）、身高坐高计（卧式身长计）、灯光对数视力箱、体温计等设备（2分） |  |  |
|  | 4.消毒用品 | 2 | - 有消毒剂（1分） - 配备紫外线消毒灯或其他空气消毒装置（1分） |  |  |
| 人 员 及 制 度 10 分 | 1.卫生保健人员的配备 |  | - 配备卫生保健人员 |  | 必达 项目 |
|  |  | 8 | - 按照收托150名儿童设1名专职卫生保健人员的比例配备（收托150名以下儿童的可配备兼职卫生保健人员）（4分） - 收托寄宿儿童的托幼机构配备有执业资格的卫生技术人员（3分） - 上岗前接受培训并考核合格（1分） |  |  |
|  | 2.工作人员健康检查 |  | - 托幼机构工作人员上岗前经县级以上卫生行政部门指定的医疗卫生机构进行健康检查，并取得《托幼机构工作人员健康合格证》 |  | 必达 项目 |
|  | 3. 建立卫生保健制度 | 2 | - 建立十项卫生保健制度（一日生活、膳食管理、体格锻炼、卫生消毒、入园及定期健康检查、传染病管理、常见疾病预防与管理、伤害的预防、健康教育、卫生保健资料管理及信息上报）和传染病、食品安全事故等突发公共卫生事件应急预案（2分） |  |  |

备注：

1.托幼机构总分达到80分及以上，且“必达项目”全部通过，评价为“合格”。

2.若托幼机构不提供儿童膳食，则不予评价相应部分。托幼机构分数达到剩余项目总分的80%及以上，且“必达项目”全部通过，评价为“合格”。

3.如果评价结果为“不合格”， 托幼机构应当根据评价报告给予的整改意见和指导，整改后可重新申请卫生评价。

附件3

托幼机构卫生评价报告

＿＿＿＿＿＿＿＿幼儿园（托儿所）：

根据你园申请，按照《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》的卫生评价基本要求，我单位组织专家于      年  月  日对你园招生前的卫生保健状况进行评价。

评价结果：   1．合格            2. 不合格

评价意见：

评价单位（签章）：

评价人员：

注：此报告一式两份，一份交申请单位，一份由评价单位留存。