一级助产技术设置标准

| 基本内容 |  | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 机构等级和设置 |  | 至少为一级医疗机构，且设置在农村地区。 |
| 专 业 人 员 配 备 | 医生 | 产科技术负责人应由主治医师以上职称人员担任，要求产科工作经历10年以上。医生人数4人以上，须取得《母婴保健技术考核合格证书》。 |
|  | 助产士和护士 | 产房须配备专职助产士1人以上，取得《母婴保健技术考核合格证书》，助产士与护士之和不少于4人。手术室须配备专职护理人员。 |
|  | 麻醉医生 | 配备专职麻醉医师至少1名。 |
|  | 新生儿救治人员 | 具备新生儿窒息复苏能力的医护人员。 |
| 产 科 业 务 用 房 与 配 备 | 产科门诊 | 1.设有门诊诊室、检查室各一间，面积不小于12平方米，要求两间诊室相通。设有上下水设施及候诊场所。 2.门诊诊室医疗器械配备：血压表、听诊器、体温计、体重（身高）计、皮尺、窥器、无菌手套、骨盆外测量器、照明灯、妇科及产科检查床、胎心听诊器、多普勒胎音仪、紫外线灯、急救箱。 |
|  | 产科病房 | 1.设有检查室、治疗室、医护办公室、新生儿处置室、换药室。检查室内配备相应检查器械，治疗室应配备抢救车。 2.实行母婴同室，每张床单位的使用面积不小于6平方米。房间内应有取暖降温设施。 |
|  | 分娩区 | 1.分娩区位置及布局合理，原则应在病房的一端，外环境整洁。分娩区使用面积不得小于60平方米，内设有产房、更衣室、缓冲间、洗手间、待产室、敷料准备室及污物处理间，房间布局应严格分区。分娩区内污染区、无菌区应有明显标志。 2.产房面积不得小于20平方米。墙壁房顶完整无损，并应全油漆或瓷砖。应有双窗户及取暖降温设备。 3.产房配备的设备及器械有：产床、新生儿床、多普勒胎音仪、紫外线灯、器械台、器械敷料柜、药品柜（抢救药品柜）、急救车、冲洗设备、地灯、床挡、消毒产包、助产器械（产钳或胎头吸引器、卵圆钳、阴道拉钩、窥器等产科常用器械）、输液器、输液架、沙袋、婴儿磅秤、皮尺、新生儿喉镜、新生儿气管插管、新生儿复苏囊、压舌板、舌钳、新生儿吸痰器（低压）、手电筒或应急灯、氧气瓶、担架车等。 4.常用的急救药品有：子宫收缩剂、升压剂、解痉剂、镇静剂、降压剂、止血剂、利尿剂、强心剂、呼吸兴奋剂、麻醉剂、皮质激素及新生儿抢救用药等。 5.危重孕产妇抢救卡摆放有序，便于查阅。 |
|  | 手术室 | 1.手术室区面积不小于80平方米内应设有手术间、缓冲间、更衣室、刷手间、敷料准备室及污物处理室。污染区、无菌区应有明显标志。 2.手术间使用面积不小于30平方米。地面必须平滑无缝隙，双窗户，墙壁房顶完整无损，并应全油漆或瓷砖。室内应有取暖降温设施。 3.手术室配备的设备及器械：手术台、器械台、麻醉机、麻醉桌、药品柜（抢救药品柜）、抢救车、多功能生理监护仪、气管插管（包括新生儿）、新生儿复苏囊、喷雾器、开口器、敷料柜、无影灯、紫外线灯、氧气瓶、吸引器、低压吸引器、血压表、听诊器、多普勒胎音仪等。 4.常用急救药品：同产房。 |
|  | 辅助科室 | 药房、检验科（含临床、生化）、B超室、心电图室等。 |
| 规 章 制 度 |  | 1.建立相应的规章制度和岗位责任制：门诊工作制度、治疗室（检查室）工作制度、分娩室工作制度、手术室工作制度。 2.相关登记：《天津市产妇分娩登记表》、紫外线照射时间记录本、各种细菌培养化验单粘贴记录本。 |
| 病 历 书 写 要 求 |  | 按照《天津市产科病历格式及书写规范》的各项要求执行。 1.产科病历包括：体温表（甲种）、治疗记录、产科病历记录、有妊娠合并症及并发症的应书写产科入院记录（1、2）、首次病程志、待产记录、产程图、临产记录、分娩记录、病程志、剖宫产术前小结、麻醉记录、手术记录、产后记录、出院记录、报告单粘贴记录、病历首页。 2.新生儿病历包括：婴儿体温表、治疗记录、婴儿出生记录、病程记录、报告单粘贴记录。 |
| 质量控制指标 |  | 1.年分娩量至少100例，剖宫产率30%以下。 2.出生证信息系统录入及时。 |

二级助产技术设置标准

| 基本内容 |  | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 机构等级和设置 |  | 至少为二级医疗机构 |
| 专 业 人 员 配 备 | 医生 | 产科技术负责人应由副主任医师以上职称人员担任，产科工作经历10年以上。医生人数10人以上，须取得《母婴保健技术考核合格证书》。 |
|  | 助产士和护士 | 产房须配备专职助产士4人以上，取得《母婴保健技术考核合格证书》，助产士与护士之和不少于10人。手术室须配备专职护理人员。 |
|  | 麻醉医生 | 应设置麻醉科或配备专职麻醉医师至少2名。 |
|  | 新生儿救治人员 | 应配备新生儿医生至少2人，其中主治医师以上职称人员1人。 |
| 产 科 业 务 用 房 与 配 备 | 产科门诊 | 1.设有产科诊室至少2间，每间使用面积不小于12平方米。设有上下水设施及候诊场所。应设立孕产妇宣教室，应具备必要的宣教设备（宣传板、宣传资料）。 2.应设有高危门诊，由付主任医师以上人员应诊。 3.门诊诊室医疗器械配备：血压表、听诊器、体温计、体重（身高）计、皮尺、窥器、无菌手套、骨盆外测量器、照明灯、检查床、胎心听诊器、多普勒胎音仪、紫外线灯、多功能胎儿监护仪、急救箱。 |
|  | 产科病房 | 1.设有检查室、治疗室、医生办公室、护士办公室、新生儿处置室（备沐浴设备）、换药室。检查室内除配备相应检查器械外，还应配备多功能胎儿监护仪。治疗室应配备抢救车。 2.实行母婴同室，每张床单位的使用面积不小于6平方米，房间内应有取暖降温设施。 |
|  | 分娩区 | 1.分娩区位置及布局合理，原则应在病房的一端，外环境整洁。分娩区使用面积不得小于80平方米，内设有产房、更衣室、缓冲间、洗手间、待产室、敷料准备室及污物处理间。分娩区内污染区、无菌区应有明显标志。 2.产房面积不得小于20平方米。墙壁房顶完整无损，并应全油漆或瓷砖。应有双窗户及取暖降温设备。设两间以上产房。 3.产房配备的设备及器械有：产床、新生儿床、多普勒胎音仪、紫外线灯、器械台、器械敷料柜、药品柜（抢救药品柜）、急救车、冲洗设备、地灯、床挡、消毒产包、备用器械（产钳或胎头吸引器、卵圆钳、阴道拉钩、窥器等产科常用器械）、输液器、输液架、沙袋、婴儿磅秤、皮尺、新生儿保温复苏台、新生儿喉镜、新生儿气管插管、新生儿复苏囊、压舌板、舌钳、新生儿吸痰器（低压）、手电筒或应急灯、氧气瓶、担架车等。 4.常用的急救药品有：子宫收缩剂、升压剂、解痉剂、镇静剂、降压剂、止血剂、利尿剂、强心剂、呼吸兴奋剂、麻醉剂、皮质激素及新生儿抢救用药等（按抢救流程备齐）。 |
|  | 手术室 | 1.手术室区内应设有手术间、缓冲间、更衣室、刷手间、敷料准备室及污物处理室。污染区、无菌区应有明显标志。 2.手术间使用面积不小于30平方米。地面必须平滑无缝隙，双窗户，墙壁房顶完整无损，并应全油漆或瓷砖。室内应有取暖降温设施。 3.手术室配备的设备及器械：手术台、器械台、麻醉机、麻醉桌、药品柜（抢救药品柜）、抢救车、多功能生理监护仪、气管插管（包括新生儿）、新生儿保温复苏台、新生儿复苏囊、腹式出头产钳、喷雾器、开口器、敷料柜、无影灯、紫外线灯、氧气瓶、吸引器、低压吸引器、血压表、听诊器、多普勒胎音仪等。 4.常用急救药品：同产房。 |
|  | 辅助科室 | 药房、检验科（含临床、生化）、放射科、B超室、心电图室等。区县级危重孕产妇抢救中心要设置血库、超声心动室、ICU（呼吸机）。 |
| 规 章 制 度 |  | 1.建立相应的规章制度和岗位责任制：门诊工作制度、治疗室（检查室）工作制度、分娩室工作制度、手术室工作制度。 2.有关登记：《天津市产妇分娩登记表》、紫外线照射时间记录本、各种细菌培养化验单粘贴记录本 。 |
| 病 历 书 写 要 求 |  | 按照《天津市产科病历格式及书写规范》的各项要求执行。 1.产科病历包括：体温表（甲种）、治疗记录、产科病历记录 、有妊娠合并症及并发症的应书写产科入院记录（1、2）、首次病程志、待产记录、产程图、临产记录、分娩记录、病程志、剖宫产术前小结、麻醉记录、手术记录、产后记录、出院记录、报告单粘贴记录、病历首页。 2.新生儿病历包括：婴儿体温表、治疗记录、婴儿出生记录、病程记录、报告单粘贴记录。 |
| 质量控制指标 |  | 1.年分娩量至少300例以上，剖宫产率40%以下，区县危重孕产妇抢救中心控制在45%以下。 2.出生证信息系统录入及时。 |

三级助产技术设置标准

| 基本内容 |  | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 机构等级和设置 |  | 三级医疗机构 |
| 专 业 人 员 配 备 | 医生 | 产科技术负责人应由大学本科及以上学历、取得主任医师职称者担任，产科工作经历20年以上。医生人数12人以上须取得《母婴保健技术考核合格证书》。 |
|  | 助产士和护士 | 产房必须配备专职助产人员6人以上，取得《母婴保健技术考核合格证书》，助产士与护士之和不少于12人。 |
|  | 麻醉医生 | 设有麻醉科，科主任应由副主任医师以上人员担任。 |
|  | 新生儿救治人员 | 设有新生儿科 |
| 产 科 业 务 用 房 与 配 备 | 产科门诊 | 1.设有产科诊室至少2间，其中有隔离诊室一间或隔离床。每间使用面积不小于12平方米。设有上下水设施及候诊场所。应设立孕产妇宣教区域。 2.门诊诊室医疗器械配备：血压表、听诊器、体温计、体重身高计、皮尺、窥器、无菌手套、骨盆外测量器、照明灯、检查床、胎心听诊器、多普勒胎音仪、胎心监护仪。 3.产科应有独立B超室，应设急症24小时值班。 4.应设有高危专科门诊：由副主任医师以上人员应诊。 |
|  | 产科病房 | 1.设有检查室（应配备相应检查器械及多功能胎儿监护仪）、治疗室（应备抢救车）、医生办公室、护士办公室、重症监护室（对较严重内科合并症或产科并发症的病人进行监护及特殊处理的病室，应配有心肺监护及抢救药品，临近待产室及分娩室）、婴儿处置室（备沐浴设备）、换药室。 2.实行母婴同室，每张床单位的使用面积不小于7平方米。房间内应有取暖、降温设施。 3.新生儿病房：电动吸引器、新生儿保温箱、红外线辐射抢救台、婴儿呼吸机、婴儿血压计、新生儿体重测量计、蓝光箱、新生儿监护仪、新生儿氧罩、冷暖设备、新生儿淋浴设备、冰箱、空气净化器、输液泵。 |
|  | 分娩区 | 1.分娩区应在病房的一端，为隔离的无菌区，无菌区及污染区应有明显标志，外环境整洁。分娩区使用面积不得小于100平方米，应设有缓冲间、更衣室、洗手间、待产室、产房（隔离产房）、敷料准备室、污物处理间等。 2.产房面积不得小于30平方米，地面必须平滑无缝隙，门窗严密，双窗。墙壁应全部涂油漆或贴瓷砖。光线充足，有取暖、降温设备。设两间以上产房。 3.产房配备的设备及器械：产床、新生儿床（红外热射床）、紫外线灯、器械台、器械敷料柜、药品柜（抢救药品柜）、急救车、冲洗设备、鹅颈灯、床挡、消毒产包、备用器械（出口产钳或胎头吸引器、keland产钳、卵圆钳、阴道拉钩、窥器、穿颅器及大刮匙等）、输液器、输液架、沙袋、喉镜、开口器、舌钳、新生儿吸痰器（低压）、胎心监护仪、多普勒胎音仪、心肺监护仪、应急灯、氧气瓶、担架车。新生儿保温复苏台、新生儿复苏囊、应备静脉切开包，主治医师以上职称的应掌握静脉切开技术。 4.常用的急救药品：子宫收缩剂、升压剂、降压剂、止血剂、利尿剂、强心剂、呼吸兴奋剂、麻醉剂、皮质激素等及新生儿抢救用药。 |
|  | 手术室 | 1.手术室区内应设有手术间、缓冲间、更衣室、刷手间、敷料准备室及污物处理室。污物区、无菌区应有明显标志。 2.手术间使用面积不小于30平方米，地面必须平滑无缝隙，门窗严密，双窗。墙壁应全部涂油漆或贴瓷砖。室内应有取暖降温设施。 3.手术间配备的设备及器械 手术台、器械台、多功能生理监护仪、麻醉机、麻醉桌、气管插管、喉镜（含新生儿喉镜）、开口器、药品柜（抢救药品柜）、抢救车、敷料柜、无影灯、紫外线灯、氧气瓶、吸引器、新生儿低压吸引器、血压表、听诊器、新生儿红外热射床、多普勒胎音仪，腹式出头产钳等。 4.常用急救药品同产房。 |
|  | 辅助科室 | 药房、检验科（含临床、生化、免疫、血库、应具备胎肺成熟度及胎儿胎盘功能监测，有细菌室、血气分析仪等）、放射科、B超室（超声心动）、心电图室等。 |
| 规 章 制 度 |  | 1.建立相应的规章制度和岗位责任制：门诊工作制度、治疗室（检查室）工作制度、分娩室工作制度、手术室工作制度。 2.相关登记：《天津市产妇分娩登记表》、紫外线照射时间记录本、各种细菌培养化验单粘贴记录本。 |
| 病 历 书 写 要 求 |  | 按照《天津市产科病历格式及书写规范》的各项要求执行。 1.产科病历包括：体温表（甲种）、治疗记录、产科病历记录 、有妊娠合并症及并发症的应书写产科入院记录（1、2）、首次病程志、待产记录、产程图、临产记录、分娩记录、病程志、剖宫产术前小结、麻醉记录、手术记录、产后记录、出院记录、报告单粘贴记录、病历首页。 2.新生儿病历包括：婴儿体温表、治疗记录、婴儿出生记录、病程记录、报告单粘贴记录。 |
| 质量控制指标 |  | 1.年分娩量至少800例，剖宫产率55%以下。 2.出生证信息系统录入及时。 |