附件4

2012年公共场所卫生重点监督检查计划

一、工作目的

进一步加强我市共公共场所卫生监督监测工作，科学实施公共场所卫生监督管理，促进公共场所经营单位加强自身管理，不断提高公共场所卫生水平，为消费者提供良好的卫生环境,保护公众身体健康。

二、工作内容

公共场所重点监督抽检游泳池（含人工和天然）水、公共场所集中空调通风系统、住宿场所、沐浴场所用品用具和大型商场空气。

三、工作要求

（一）各区、县要根据本抽检计划，结合地方实际情况，制订具体实施方案，明确职责，落实责任，做好监督抽检的各项准备工作。

（二）各区、县在开展监督抽检工作中，要严格按照法律法规、标准和规范的要求，确保抽检程序合法,结果准确可靠。同时，对监督检查发现的违法行为，应当依法查处。重大案件要及时向市卫生监督所报告。

（三）对不合格抽检信息及时通报，以降低或消除违法行为的危害。对发现的不合格情况，应及时将有关信息向市卫生监督所报告。

四、信息报送

（一）请各区、县卫生监督所按照附表1的时间要求将附表5-7进行上报市所，11月10日前将本（区、县）汇总表书面材料和工作总结加盖公章后传真至市卫生监督所环境卫生监督处，并于10月30日前登录“国家级卫生监督信息系统”（www.jdzx.net.cn） 完成数据填报工作。

（二）联系方式

联系人：闫治成、刘金国、高青

联系电话：23337557/7558（传真）

电子邮箱：jdek2010@163.com

附表：1.2012年公共场所卫生监督抽检工作计划表

2.2012年人工游泳池水质抽检结果汇总表

3.2012年天然游泳池水质抽检结果汇总表

4.2012年集中空调通风系统抽检结果汇总表

5.2012年住宿场所公共用品用具消毒效果监测结果汇总表

6.2012年沐浴场所公共用品用具消毒效果监测结果汇总表

7.2012年商场空气质量监测结果汇总表

附表1

2012年公共场所卫生监督抽检工作计划表

| 序号 | 抽检 对象 | 采样地点和数量 | 检查/检验项目 | 检验/监督依据 | 执行机构 | 报送 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳 池水 | 辖区内全部各类游泳场所，抽检1次 | 人工游泳池水：细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、泳池水余氯、浸脚池水余氯、pH值； 天然游泳场水：pH值、透明度、漂浮物质、有毒物质（自定） | 《游泳场所卫生标准》（GB 9667-1996） 《游泳场所卫生规范》等 | 市级卫生监督机构和疾病预防控制机构 | 8月30日前 |  |
| 2 | 集中空调通风系统 | 每个区、县辖区内公共场所正常运行的集中空调通风系统10个以上，不足10个全部抽检 | 风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数；冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌 | 《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》以及地方规章和地方标准等 | 市级卫生监督机构和疾病预防控制机构 | 10月20日前 |  |
| 3 | 住宿 场所 | 辖区内三星级以上宾馆5户，普通旅店8户 | 检测公共用品用具（包括床上用品、拖鞋、脸盆、座垫、浴盆）的细菌总数、大肠菌群、致病菌等 | 《旅店业卫生标准》（GB 9663-1996） | 区（县）卫生监督机构和疾病预防控制机构 | 8月30日前 |  |
| 4 | 沐浴 场所 | 辖区内8户 | 检测公共用品用具（包括床上用品、拖鞋、脸盆、座垫、浴盆）的细菌总数、大肠菌群、致病菌等 | 《公共浴室卫生标准》（GB 9665-1996） | 区（县）卫生监督机构和疾病预防控制机构 | 10月20日前 |  |
| 5 | 商场（含超市） | 辖区内营业面积3000m2以上，5户 | 细菌总数、微小气候、CO、CO2、甲醛、PM10等 | 《商场（店）、书店卫生标准》（GB 9670-1996） | 区（县）卫生监督机构和疾病预防控制机构 | 8月30日前 |  |

附表2

2012年人工游泳池水质抽检结果汇总表

区（县）                                          单位（盖章）：

| 监测 单位数 | 合格 单位数 | 细菌总数 |  | 大肠菌群 |  | 尿素 |  | 浑浊度 |  | 泳池水余氯 |  | 浸脚池水余氯 |  | PH值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测份数 | 合格 份数 |

填表人：    　   联系电话：         　　 填表日期：               审核人：             单位负责人（签字）：

附表3

2012年天然游泳池水质抽检结果汇总表

区（县）                                               单位（盖章）：

| 监测 单位数 | 合格 单位数 | pH值 |  | 透明度 |  | 漂浮物质 |  | 有毒物质（1） |  | 有毒物质（2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 |

注：有毒物质根据本地情况，按TJ36表3执行或按GB3079执行，上报中应注明有毒物质种类。

填表人：    　   　联系电话：         　填表日期：             审核人：             单位负责人（签字）：

附表4

2012年集中空调通风系统抽检结果汇总表

区（县）                                                    单位（盖章）：

| 抽检空调总数 | 抽检合格总数 | 风管内表面积尘量 |  | 细菌总数 |  | 真菌总数 |  | 冷却水嗜肺军团菌 |  | 冷凝水嗜肺军团菌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测数 | 合格数 | 监测数 | 合格数 | 监测数 | 合格数 | 监测数 | 合格数 | 监测数 | 合格数 |

填表人：             联系电话：             填表日期：             审核人：             单位负责人（签字）：

附表5

2012年住宿场所公共用品用具消毒效果监测结果汇总表

区（县）                                                          单位（盖章）：

| 类别 | 监测 单位数 | 合格 单位数 | 床上卧具 |  | 毛巾 |  | 茶具 |  | 拖鞋 |  | 脸（脚）盆 |  | 座垫 |  | 浴盆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 |
| 三星级以上宾馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通旅店、招待所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注:床上卧具、毛巾、茶具、洁具类监测项目：细菌总数、大肠菌群，致病菌。拖鞋监测项目：致病菌）

填表人：            联系电话：           填表日期：                单位负责人（签字）：

附表6

2012年沐浴场所公共用品用具消毒效果监测结果汇总表

区（县）                                                                              单位（盖章）：

| 类别 | 监测 单位数 | 合格 单位数 | 休息间（区）床上卧具 |  | 毛巾 |  | 茶具 |  | 拖鞋 |  | 浴衣（裤） |  | 修脚工具 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 | 监测 件数 | 合格 件数 |

注：床上卧具、毛巾、茶具、浴衣裤监测项目：细菌总数、大肠菌群、致病菌；拖鞋监测项目：致病菌，修脚工具监测项目：大肠菌群、金黄色葡萄球菌

填表人：           联系电话：            填表日期：                  单位负责人（签字）：

附表7

2012年商场空气质量监测结果汇总表

| 类别 | 监测 单位数 | 合格 单位数 | 空气细菌数 |  | 温度 |  | 相对湿度 |  | 风速 |  | CO |  | CO2 |  | 甲醛 |  | PM10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 | 监测 份数 | 合格 份数 |
| 3000m2 以上商场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

区（县）                                                          单位（盖章）：

填表人：                  联系电话：                          填表日期：                 单位负责人（签字）：