附件3

2012年生活饮用水及涉水产品卫生

重点监督检查计划

一、工作目的

进一步加强我市饮用水及涉水产品卫生监督监测工作，科学实施饮用水及涉水产品卫生监督管理，防范饮用水污染事件的发生，切实保障广大人民群众的饮用水卫生安全。

二、工作内容

（一）生活饮用水监督抽检按照《2012年国家饮用水卫生监督监测工作方案》（卫办监督发〔2012〕1号）执行。

（二）涉及饮用水卫生安全产品（以下简称涉水产品）重点抽检水质处理器和生活饮用水化学处理剂。

三、工作要求

（一）各区县要根据本抽检计划，结合地方实际情况，制订具体实施方案，明确职责，落实责任，做好监督抽检的各项准备工作。

（二）各区县在开展监督抽检工作中，要严格按照法律法规、标准和规范的要求，确保抽检程序合法,结果准确可靠。同时，对监督检查发现的违法行为，应当依法查处。重大案件要及时向市卫生监督所报告。

（三）对不合格产品抽检信息及时通报，以降低或消除违法产品和违法行为的危害。对发现的不合格产品，及时将有关信息向市卫生监督所报告。

四、信息报送

（一）时间要求。

1.生活饮用水监督抽检按照《2012年国家饮用水卫生监督监测工作方案》（卫办监督发〔2012〕1号）相关要求进行报告。

2.涉水产品监督抽检按照计划要求开展工作，于10月30日前将汇总结果及工作总结报至市卫生监督所环境卫生监督处。

3.各区县认真做好生活饮用水日常监督监测工作，于10月30日前将附表4、5报至市卫生监督所环境卫生监督处。

（二）联系方式。

联系人：顾强、陆凯

联系电话：23337557/7558

传真：23337558

电子邮箱：jdek2010@163.com

附表：1.2012年涉水产品卫生监督抽检工作计划表

2.2012年水质处理器卫生监督抽检信息汇总表

3.2012年水化学处理剂卫生监督抽检信息汇总表

4.2012年生活饮用水卫生监督监测报表

5.2012年供水单位监督检查行政处罚情况汇总表

附表1

2012年涉水产品卫生监督抽检工作计划表

| 序号 | 品种 | 采样地点和数量 | 检查/检验项目 | 检验/监督依据 | 执行机构 | 采样 日期 | 检验报告返回日期 | 报送日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质处理器 | 1.5个以上销售经营单位或生产企业；2.5个现制现售制水设备 | 1.是否有卫生许可批件 2.产品标签、说明书、净水流量等技术参数是否与卫生许可批件一致 3.现场抽检出水水质的菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 | 《传染病防治法》、《行政许可法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）等 | 河北区卫生监督所和河北区疾病预防控制中心 | 8月30日前 | 9月30日之前 | 10月 30日前 | 市卫生监督所提供技术指导 |
|  |  | 1.5个以上销售经营单位的国产小型水质处理器 2.现场采样5个品牌（以活性炭为主） | 1.是否有卫生许可批件 2.产品标签、说明书、净水流量等技术参数是否与卫生许可批件一致 3.卫生安全性和功能性检测 | 《传染病防治法》、《行政许可法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一般水质处理器》（2001）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)等 | 市卫生监督所和中国疾病预防控制中心 | 6月30日前 |  | 10月 30日前 |  |
| 2 | 生活饮用水化学处理剂 | 市、区（县）政府所在地水厂采集不同品牌或同一品牌不同批号的水处理剂5种 | - 是否有卫生许可批件 2.产品标签、说明书等是否与卫生许可批件一致 3.卫生安全性检测 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》（2001） | 市卫生监督所和市疾病预防控制中心 | 6月 30日前 | 9月30日之前 | 10月 30日前 | 相关区县监督所配合 |

附表2

2012年水质处理器卫生监督抽检信息汇总表

| 序号 | 产品名称及型号 | 生产企业 | 有效卫生 许可批号 | 额定 总净水量* | 净水流量* | 主要材料 或部件* | 使用范围* | 注意事项* | 现制现售制水 不合格（内容） 指标和测定值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

区                      产品种类：                             单位（盖章）：

注：*填写是否与批件一致；用“是”或者“否”表示。

填表人：             联系电话：             填表日期：             审核人：             单位负责人（签字）：

附表3

2012年水化学处理剂卫生监督抽检信息汇总表

市                 产品种类：                                   单位（盖章）：

| 序号 | 产品 名称 | 生产企业 | 生产日期和（或）批号 | 规格 | 被采样单位 | 卫生许可批件号 | 是否合格 | 不合格 （内容）指标和测定值 | 是否 确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：不合格产品的确认结果应特别填清具体的确认情形。“是否确认”栏目中确认结果为“是”，分“按规定签字确认”和“确认书寄出后未退回”（在规定的期限内）情形；确认结果为“否”，分“有不确认说明”,且其说明的理由成立（若说明的理由不成立，应按“确认”处理）、“确认书寄出被退回”、 “未履行确认程序” 情形。

填表人：             联系电话：             填表日期：             审核人：             单位负责人（签字）：

附表4

2012年生活饮用水卫生监督监测报表

（区、县）                                                                                 单位（盖章）：

| 类 别 |  | 总户数 | 卫生监督 |  |  |  |  |  | 水质监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发证 户数 | 建档 户数 | 从业人员数 | 体检培训合格数 | 监督户次 | 合格户次 | 监测水样数 | 合格水样数 | 合格率 % |
| 市政水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自建水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村集中式供水 | 日供水量500吨以上（含500吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日供水量200-500吨（含200吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村学校自建设施供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管网末梢水 |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                   联系电话：                     填表日期：                        审核人：

附表5

2012年供水单位监督检查行政处罚情况汇总表

区（县）                                                                单位（盖章）：

| 供水单位类别 | 检查单位数 | 违法单位数 | 处罚情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限期改进单位数 | 罚款单位数 | 罚款金额（元） |
| 市政水厂 |  |  |  |  |  |
| 自建水厂 |  |  |  |  |  |
| 农村集中式供水（日供水量200吨以上，含200吨） |  |  |  |  |  |
| 农村学校自建设施供水 |  |  |  |  |  |
| 二次供水 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

填表人：                 联系电话：                    填表日期：                     审核人：