津卫执〔2012〕654号

关于开展乡镇卫生院放射诊疗防护检查的通知

各区县卫生局，市卫生监督所：

根据卫生部规财司和监督局《关于开展乡镇卫生院放射诊疗防护检查的通知》（卫规财基便函〔2012〕360号）要求，为进一步加强乡镇卫生院放射诊疗安全防护工作，决定在全市范围内开展乡镇卫生院放射诊疗防护检查。现将有关事项通知如下：

一、检查目的

以督查促管理，及时发现和解决乡镇卫生院放射诊疗防护工作中存在的问题，进一步加强基层放射卫生监管，确保放射诊疗安全。

二、检查内容

（一）对卫生行政部门的检查内容。辖区内乡镇卫生院放射诊疗许可管理情况；放射诊疗工作场所监测情况；放射诊疗设备放射防护检测情况；放射诊疗工作人员个人剂量监测及健康监护等管理情况；加强乡镇卫生院放射诊疗防护工作的相关措施。

（二）对乡镇卫生院的检查内容。放射诊疗许可、放射诊疗设备检测情况、放射工作人员健康监护以及患者防护等情况；放射诊疗防护工作存在的主要问题和相关工作建议。

三、检查方法

采用各区县自查与现场督查相结合的方式，以各区县自查为主。

（一）各区县自查。各区县卫生局根据本通知要求，组织对辖区内乡镇卫生院放射诊疗防护工作进行自查自纠，并认真填报表1、表2（见附件）。

（二）市级督查。我局将在全市范围内抽查3个区县，每个区县至少检查5所装备放射诊疗设备的乡镇卫生院。

四、检查时间

市级督查：2012年11月中旬，具体时间另行通知。

五、工作要求

（一）各区县卫生局要围绕督查内容落实各项工作，对于检查发现的问题及时整改，督促落实。注意收集相关工作照片和资料。

（二）各区县卫生局自查结果电子版和纸质版请于2012年11月15日前报送市卫生监督所（联系人：栾海、汪莹 联系电话：23337578 7579，邮箱：jds8k@163.com）。

附件：1.乡镇卫生院放射诊疗防护检查工作自查表

2.乡镇卫生院放射诊疗防护检查工作乡镇卫生院检查表

天津市卫生局

2012年11月8日

附件1

乡镇卫生院放射诊疗防护检查工作自查表

市卫生局                填表人：

1. 辖区内共有乡镇卫生院       家，装备有放射诊疗设备的乡镇卫生院       家，放射诊疗许可率为       ；放射诊疗设备       台；放射诊疗设备状态检测率为       ；放射工作人员       人；放射工作人员职业健康监护率为       ；个人剂量监测率为       ；放射防护培训率为       ；放射工作人员防护用品配备率为       ；患者防护用品配备率为       。

2. 卫生部门加强乡镇卫生院放射诊疗防护工作采取的主要措施包括：

3. 本次检查      个乡镇卫生院，放射诊疗设备      台；其中：医用诊断X光（包括DR、CR）      台，CT      台，其他      台（主要包括      ）；存在的主要问题有：

4. 对加强该省乡镇卫生院放射诊疗防护监管工作的意见和建议：

附件2

乡镇卫生院放射诊疗

防护检查工作乡镇卫生院检查表

省（区、市）    市（州、地）   县（区）    乡（镇）

一、基本情况

1. 名称            ；负责人       ；联系电话        。

2. 类型：中心卫生院[  ]； 一般卫生院[  ]。

3. 床位数       张。

4. 医护人员情况：医师        人；医士        人；护士        人；技师        人；其他        人。其中：大专及以上学历     人。

5. 放射诊疗设备情况：

（1）医用诊断X光机（包括DR、CR）     台

第1台型号            ；生产厂家            ；购置时间          。

第2台型号            ；生产厂家            ；购置时间          。

工作量       例/月。

（2）CT     台

第1台型号            ；生产厂家            ；购置时间        ；配置许可证：有〔 〕无〔 〕。

第2台型号            ；生产厂家            ；购置时间        ；配置许可证：有〔 〕无〔 〕。

工作量       例/月。

6. 放射诊疗工作人员情况：从事放射诊疗工作卫生技术人员       人，其中：医生/医士       人，技师       人，护士       人，其他       人；专职       人，兼职       人；学历大专及以上       人。

7. 放射诊疗工作场所建于      年，属于新建〔  〕、扩建〔  〕、改建〔  〕。场地使用面积       ，机房墙体厚度     、防护门厚度     、防护窗材料     、厚度     。

二、放射诊疗防护工作情况

| 项 目 | 释 义 | 选 项 |
| --- | --- | --- |
| 1.放射诊疗许可证持证情况 |  | □ 有 □ 无 |
| 2.放射卫生防护管理人员设置 | 查阅档案、会议记录等，验看是否配备专（兼）职管理人员，负责放射诊疗工作的质量保证和安全防护。 | □ 有 □ 无 |
| 3.放射诊疗管理制度 | 应建立与所开展的放射诊疗工作相适应的制度：1.质量控制制度；2.安全防护管理制度。 | □ 有 □ 无 |
| 4.放射工作人员职业健康档案 | 按照规定进行职业健康检查和个人剂量监测，建立放射工作人员职业健康监护档案。档案应包括：1.职业史、既往史和放射线接触史；2.所在放射诊疗工作场所的监测结果；3.职业健康检查结果；4.个人剂量监测结果；5.放射性疾病诊疗情况；6.教育培训情况。 | □ 有 □ 无 □ 档案项目完整 □ 缺项 |
| 5.个人安全防护 | 1.放射工作人员工作期间应佩戴个人剂量计。 | □ 是 □ 否 |
|  | 2.配备有工作人员防护用品。 | □ 是 □ 否 |
|  | 3.配备有受检者个人防护用品。 | □ 是 □ 否 |
| 6.放射诊疗工作场所安全防护 | 1.门机联锁。 | □ 有 □ 无效 □ 无 |
|  | 2.对讲装置。 | □ 有 □ 无效 □ 无 |
| 7.警示标志 | 正确设有电离辐射警告标志和工作指示灯。 | □ 有 □ 无效 □ 无 |
| 8.设备检测、校正和维修保养 | 查阅有无设备检测报告，检测报告是否在有效期内。（每年至少进行一次状态检测） | □ 已检测 □ 未检测 |
| 9.检测情况 | 1.检测单位名称。 |  |
|  | 2.检测周期。 | □1年 □2年 □ 无 |
|  | 3.最近一次检测时间。 | 年 月 |
|  | 4.检测结果。 | □ 合格 □ 不合格 |

检查日期：    年     月     日                         检查者：