附件1

预防接种门诊冷链设备自动温度监测系统建设参考标准

| 项 目 | 结 果 |
| --- | --- |
| 1.区县制定基于冷链自动监测系统的管理办法 |  |
| 2.管理办法对设备布置、安装、使用规定详细明确 |  |
| 3.管理办法对设备使用过程中的维护以及通信经费做出切实保障 |  |
| 4.管理办法中日常督导、巡查制度详细，具备出现故障时的应急处理机制 |  |
| 5.系统正式运行以来（不小于3个月）全部冷链设备自动温度记录数据准确、完整。 |  |
| 6.温度采集间隔小于1小时，不低于6个月的记录容量，且具备导出功能 |  |
| 7.具备超温、断电报警功能 |  |
| 8.具备设备自身故障报警功能（如不具备需有设备状态监管制度并切实落实） |  |
| 9.具备异常情况记录功能 |  |
| 10.系统记录温度数据不能手工修改 |  |

14

附件2

14

预防接种门诊信息化档案质量考核表

| 区县 |  |  |  | 接种门诊 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 名称 |  | 主要项目 |  |  | 考核方法 |  |  | 结果/存在问题 |
| 1 | 档案资料 |  | 每个工作人员都设置了唯一的登陆账号 |  |  | 新手上路—用户管理 |  |  |  |
|  |  |  | 录入工作人员数量及基本情况符合实际 |  |  | 新手上路—业务人员管理 |  |  |  |
|  |  |  | 准确填写末次培训时间，兼职情况符合实际情况 |  |  | 新手上路—业务人员管理 |  |  |  |
|  |  |  | 接种日设置符合实际情况；以月为单位，应上传次数与接种日设置中的门诊日数相差≤10% |  |  | 新手上路—接种日设置；市级平台—及时性统计 |  |  |  |
|  |  |  | 单位级别、单位类型、门诊日、人员数量、服务半径、服务人口数等内容符合实际情况 |  |  | 新手上路—单位基本情况 |  |  |  |
|  |  |  | 冷链设备档案符合实际情况，数量、来源、运行状况、设备类型准确（无冰箱类型、容积等逻辑错误） |  |  | 新手上路—冷链设备 |  |  |  |
|  |  |  | 系统内温度记录真实、准确、完整与纸质温度记录一致 |  |  | 现场查看 |  |  |  |
|  |  |  | *配备用于客户端故障时的各类手工登记报表 |  |  | 现场查看 |  |  |  |
|  |  |  | *接种底册/底卡、疫苗出入库、日使用、温度记录等纸质档案报表在未通过上级审核之前，均不得自行取消 |  |  | 现场查看 |  |  |  |
| 2 | 系统管理 |  | 客户端电脑、打印机、条码枪、上网环境工作正常 |  |  | 现场查看 |  |  |  |
|  |  |  | 本地硬盘和移动存储介质中均保留最近三次的备份数据 |  |  | 现场查看 |  |  |  |
|  |  |  | 全部客户端电脑均安装杀毒软件 |  |  | 现场查看 |  |  |  |
|  |  |  | 全部客户端电脑均升级为最新版本(登记台+护士站） |  |  | 客户端—帮助关于或市级平台—客户端版本汇总 |  |  |  |
|  |  |  | 以月为单位，接种数据、温度记录、疫苗信息、备份信息上传及时率≥90% |  |  | 市级平台—及时性统计（2012年7月15日以后） |  |  |  |
| 序号 | 指标 名称 |  | 主要项目 |  |  | 考核方法 |  |  | 结果/存在问题 |
| 3 | 系统操作 |  | 客户端操作人员（含登记台和护士站）均参加最新的专门培训并考试合格 |  |  | 查询区县信息化培训签到记录与考试结果 |  |  |  |
|  |  |  | 现场观察无接种部位与系统登记不符的情况 |  |  | 观察接种登记操作、接种证打印记录 |  |  |  |
|  |  |  | *外地儿童新建档案补录历史针次时，必须按照实际情况选择接种地点/单位 |  |  | 客户端—接种资料查询：回溯6个月以上，本点接种个案中，无”批号”或”接种部位”空项的接种记录 |  |  |  |
|  |  |  | *新生儿满月建档补录乙肝1、卡介苗接种地点如实选择 |  |  | 市级平台—疫苗批号跟踪或客户端—接种资料查询：以剂次排序 |  |  |  |
|  |  |  | 日常接种（非补录针次）操作符合要求 |  |  | 现场查看，利用条码枪扫描或“接种”按钮进行接种（非“增加针次”按钮） |  |  |  |
| 4 15 | 个案管理 |  | 接种证打印/填写清晰、完整，各变量无缺项、错项 |  |  | 现场查看接种证，注意首页填写/打印儿童免疫规划编码。 |  |  |  |
|  |  |  | *正确标记儿童禁忌情况 |  |  | 随机抽取10名禁忌儿童进行核实，无标记错误 |  |  |  |
|  |  |  | *正确操作儿童迁入迁出 |  |  | 在市级平台—儿童变更分析（或客户端查询统计）依据变更次数多少抽查10名儿童，无错误 |  |  |  |
|  |  |  | 儿童姓名无错误的字母、数字或符号 |  |  | 客户端或市级平台—个案查询 |  |  |  |
|  |  |  | 客户端或平台中查询无重复个案 |  |  | 客户端或平台中查询 |  |  |  |
|  |  |  | 在册情况为“临时接种”的个案无免疫规划针次 |  |  | 客户端或市级平台—个案查询（初一乙肝、大一麻疹以及网络自动迁入的除外） |  |  |  |
|  |  |  | 准确掌握居住属性划分标准 |  |  | 现场询问 |  |  |  |
|  |  |  | 完整、准确填写儿童现住址 |  |  | 客户端—个案查询：现住址及街道不能为空 |  |  |  |
| 序号 16 | 指标 名称 |  | 主要项目 |  |  | 考核方法 |  |  | 结果/存在问题 |
| 5 | 生物制品管理 |  | *当前库存与实物库存相符（括数量、批号、效期、厂家等） |  |  | 客户端—生物制品—库存统计结合现场实物库存 |  |  |  |
|  |  |  | 每日盘点报表与纸质报表及实际使用情况一致，破损、报废操作正确 |  |  | 生物制品—库存盘点 |  |  |  |
|  |  |  | 去向为“其它”的疫苗必须合理，并详细备注。“集体接种”中的疫苗数量要与实际使用情况一致 |  |  | 客户端—生物制品—库存盘点，市级平台—生物制品统计表 |  |  |  |
|  |  |  | 复核近期入库记录均与实物入库单一致（包括日期、来源、数量、厂家、批号、效期等内容），电子入库单包含准确、完整的经手人和温度记录信息 |  |  | 客户端—生物制品—入库统计结合现场纸质报表核对 |  |  |  |
|  |  |  | 一类疫苗无特殊情况不应有手工入库 |  |  | 市级平台—单位入库统计：查询类别“区县疾控渠道”中的结果 |  |  |  |
| 6 | 数据质量 |  | 通过系统上线数据质量区级/市级审核 |  |  | 核对上级审核结果，如已通过则进行下面的抽查核对，如未通过则直接认为数据质量不合格 |  |  |  |
|  |  |  | *抽查个案记录准确无误 |  |  | 随机选取20本儿童接种证/从0-6岁底册中每个年龄组随机抽取6份个案核对数据录入无差错 |  |  |  |
|  |  |  | 无虚假接种针次 |  |  | 市级平台—儿童接种与修改日期分析、客户端—接种时间和针次修改时间并结合既往其它接种证明资料分析比较可疑针次 |  |  |  |
| 注： *项目为关键性指标，任意1项不达标即不能通过考核；其他指标总计3项以上不达标不能通过考核。 考核结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  | 考核日期： |  |  | 被考核单位签字： |  |

附件3

预防接种信息管理系统质量控制表

区（县）                                                                                 年      月

- 网上考核

| 项目 | 接种目标 完成率 |  | 上传及时率 |  |  |  | 个案管理 |  | 系统操作 |  |  | 生物制品 |  |  | 现场核减 | 平均得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础 | 加强 | 个案 | 疫苗 | 备份 | 冷链 | 重卡 | 姓名 | 迁出 复核 | 临时 接种 | 接种 地点 | 库存 | 入库 | 使用 |  |  |
| 单位1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本地 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、达标填1，不达标填0；2、迁出复核频次要求同现场考核频次，当月未开展单位记录0，复核记录附后；3、现场考核核减分数，每个问题扣1分（网上考核已扣减项目不再重复扣分）

二、现场考核                                                                           本轮次累计次数                    覆盖率%

时间                      对象                       存在问题                                     处理与反馈

… ...

注：1.现场考核频次：辖区接种单位≤12家的每半年1轮，＞12家的区县每年1轮；2.考核表（附件2）原件附后。

18