附件2

白内障超声乳化技术管理规范（试行）

为规范白内障超声乳化技术的临床应用，保证医疗质量和医疗安全，根据《医疗技术临床应用管理办法》，制定本规范。本规范为医疗机构及其医师开展白内障超声乳化技术的基本要求。

本规范所称白内障超声乳化技术是运用超声乳化设备对白内障患者的混浊晶状体进行粉碎，并将晶状体皮质抽吸后，再植入人工晶体，从而达到改变屈光介质透明性，并改善视力的技术。

一、医疗机构基本要求

（一）医疗机构开展白内障超声乳化技术应当与其功能、任务相适应。

（二）二级甲等及以上医院，或者具备开展白内障超声乳化技术条件并经上级卫生行政部门批准的开设眼科的其他医疗机构。

（三）有眼科专用床位。有完善的相关管理规章制度。

（四）有处理相应手术并发症的条件，并具备及时转诊和会诊的方案。

（五）白内障超声乳化手术室要求

1.按内眼手术的无菌要求进行配置，符合眼科无菌操作条件。

2.使用快速高温高压灭菌器，不得使用浸泡消毒。

3.手术室医务人员和病人通道分离，符合院内感染控制要求。

4.有专用空气层流设施。

（六）设施要求

1.超声乳化仪：获得国家食品药品监督管理局正式注册的品牌和机型，必须有正式的临床研究报告以证明其安全性和有效性。厂家及其代理商应能提供完备、及时的售后服务。

2.对于儿童、老年人或伴有其他严重全身疾患的白内障患者，当需要开展全身麻醉下白内障超声乳化术时，必须具备全身麻醉复苏设备，并在有执业医师资格的麻醉医师的监护下进行。

（七）检查设备要求

1.眼科常规检查设备（如：裂隙灯、眼底镜、眼压计等）。

2.综合验光设备。

3.视觉质量客观评价设备（如：iTrace波前像差仪、Pentacam眼前节分析系统、OQAS视觉质量分析系统、对比敏感度检查仪等）。

4.光学及声学的人工晶状体生物测量设备（如：IOL Master、A超、B超等）。

二、人员基本要求

（一）医师

1.取得《执业医师证书》，执业范围为眼耳鼻咽喉科专业。

2.取得眼科专业主治医师以上任职资格。

3.具有五年以上眼科临床工作经验，同时熟练掌握眼科显微手术技术。

4.经过卫生行政部门认可的白内障超声乳化技术的系统培训并且考核合格。

（二）护士

1.取得《护士执业证书》。

2.具有一年以上手术室工作经验，熟悉手术室无菌操作规范。

3.具有眼科临床护理工作经验，熟悉眼科及白内障手术工作流程。

三、技术管理基本要求

（一）严格遵守白内障超声乳化术的技术规范和诊疗指南，根据患者病情及可选择的治疗方案，综合判断治疗措施，因病施治，合理治疗。严格掌握白内障超声乳化术的适应症和禁忌症。

（二）手术医生由具有白内障超声乳化术临床应用能力的、具有主治医师以上专业技术职称任职资格的本院医生担任，术前术后都要制定合理的管理和治疗方案。

（三）实施白内障超声乳化手术前，应当向患者和其家属告知手术目的、手术风险、术后注意事项，以及可能发生的并发症和预防措施，并签署知情同意书。

（四）建立健全的白内障超声乳化术的术后观察和随诊制度，并按规定进行随访和记录。

（五）在完成每例白内障超声乳化术后，都要保留手术过程及所植入的人工晶状体规格等相关信息，建立病例登记制度，以便日后查询。

（六）市级卫生行政部门应当将准予开展白内障超声乳化术的医疗机构和医师名单进行公示。

市级卫生行政部门应当定期组织本专业质控中心或相关专家对已经获得资质的医疗机构和医师白内障超声乳化术临床应用情况进行评估，包括病例选择，手术成功率、并发症、死亡病例、医疗事故发生情况、术后病人管理、平均住院日、病人治疗质量、满意度、随访情况和病历质量等。评估不合格的医疗机构和医师，暂停相关技术临床应用资质并责令整改，整改期不少于3月。整改后评估符合条件者方可继续开展相关技术临床应用；整改不合格或连续2此评估不合格的医疗机构和医师，取消白内障超声乳化术临床应用资质，并向社会公示。

（七）其他技术管理要求

1.使用经食品药品监督管理部门审批的白内障超声乳化技术的相关器材、手术耗材和人工晶状体，不得通过器材谋取不正当利益。

2.建立白内障超声乳化术的相关器材登记制度，保证器材来源可追溯。在施行白内障超声乳化术患者的住院病历的手术记录部分存留相关人工晶状体的条形码或者其他合格证明文件，一次性耗材不能重复使用。

3.不得违规使用未经认证的白内障超声乳化手术相关仪器及耗材。

四、培训

（一）培训基地

由卫生行政部门组织审核认定，培训基地须具备下列条件：

1.三级甲等医院，眼科设置60张床位以上，年完成眼科手术例数500例以上，并有副主任医师以上专业技术职务任职资格的指导医师及相应设备、设施等；

2.每年有相关学术论文、专著发表。

3.每年举办市级以上专业学术会议或承担市级（或国家级）继续教育项目。

（二）对医师的培训要求

1.尚不具备白内障超声乳化手术条件的医师，须在副主任医师以上医师指导下参与完成500例白内障超声乳化手术，考核合格认可后方可独立手术。

2.尚不具备白内障超声乳化手术条件的医师，在副主任医师以上医师的指导下，应参与术前，术中，术后眼科常规诊疗并记录。

3.有境外培训机构培训证明的白内障超声乳化手术医师，亦须经国内考核认定后，方可独立手术。

（三）培训基地其他要求

1.使用经卫生行政部门认可的培训教材和培训大纲。

2.保证接受培训的医师在规定的时间内完成规定例数的培训内容。

3.培训结束后，对接受培训的医师进行考试、考核，并出具是否合格的结论。

4.为每位接受培训的医师建立培训及考试、考核档案。

五、其他要求

本规范实施前，同时具备下列条件的医师，可以不经培训和白内障超声乳化手术临床应用能力审核而开展白内障超声乳化手术。

（一）同行专家评议专业技术水平较高，并获得2名以上本专业主任医师推荐，其中至少1名为外院医师。

（二）在二级医院以上（包括二级医院）从事白内障超声乳化手术工作5年以上，具有副主任医师以上专业技术职务。

（三）近5年累计独立完成白内障超声乳化手术300例以上。

（四）手术质量相关指标符合卫生部医疗质量管理要求，近3年内未发生过二级以上与开展白内障超声乳化手术相关的负主要责任的医疗事故。