附件11

经皮肾镜技术管理规范（试行）

为规范经皮肾镜技术临床应用，保证医疗质量和医疗安全，根据《医疗技术临床应用管理办法》，制定本规范。本规范是医疗机构及其医师开展经皮肾镜技术的基本要求。

本规范所称经皮肾镜技术是指通过经皮肾盂通道对肾盂、肾盏和输尿管上端的疾病进行诊断和治疗的技术，是腔内泌尿外科的重要组成部分。

一、医疗机构基本要求

（一）医疗机构开展经皮肾镜技术应当与其功能、任务相适应。

（二）原则上在三级医院。

（三）有卫生行政部门核准登记的泌尿外科的诊疗科目，有符合无菌操作条件的（泌尿外科）腔镜手术室。

1.泌尿外科：

（1）开展泌尿外科临床诊疗工作5年以上，床位不少于30张。

（2）近3年累计完成经皮肾镜碎石取石术（包括微通道和标准通道等）、经尿道-输尿管镜检查术300例以上。

2.（泌尿外科）腔镜手术室要求

（1）符合无菌操作条件。

（2）能够进行心、肺、脑抢救复苏，有氧气通道、麻醉机、除颤器、吸引器等必要的复苏急救设备和药品。

（3）手术器械：须具备经皮肾镜诊治的基本设备，应包括可用于窥视、操作的经皮肾镜、输尿管镜、可控液压灌注泵或相应冲洗系统、视频摄像系统、斑马导丝、输尿管导管、输尿管支架管、电凝器、腔内碎石器、异物钳活检、碎石系统以及腔内激光或电切设备等。其他辅助器械如：输尿管扩张设备（金属橄榄头扩张器或气囊扩张器）、床边X线系统（C型臂）、体外冲击波碎石设备、医学影像图像管理系统等。

（4）有存放经皮肾镜、输尿管镜、输尿管导管、输尿管支架管、导丝以及其他物品、药品的存放柜，存放碎石设备、激光、腔内电切设备等的仪器室，并有专人负责登记保管。

3.其他相关科室和设备：

（1）设有麻醉科、重症监护室、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科等专业科室或专业医师，具备全身合并症、并发症的综合处理和抢救能力。

（2）具备CT及、床旁X光机、C-型臂X光机、彩色多普勒以及其他相关设备。

（四）有至少3名具备经皮肾镜技术临床应用能力的本院在职医师，熟悉超声或X线引导下泌尿外科相关穿刺技术、且经过经皮肾镜技术相关知识和技能培训。有与开展经皮肾镜技术相适应的其他专业技术人员。

（五）符合下列条件的二级甲等医院仅限于开展初次经皮肾镜技术：

1.符合本规范规定的人员、科室、设备、设施条件。

2.符合区、县卫生行政部门医疗技术管理相关规定。

3.有经皮肾镜诊疗需求。本区域范围内无经皮肾镜技术资质的医疗机构；需要开展紧急经皮肾镜技术手术时，无法及时到达有经皮肾镜技术资质的医疗机构。

4.由有经皮肾镜技术资质的三级医院帮扶至少1年。

5.帮扶1年后，通过市级卫生行政部门组织的临床应用能力评估。

（六）拟开展经皮肾镜技术的新建或新设泌尿外科的医疗机构应当符合本规范的人员、科室、设备、设施条件等，并向市级卫生行政部门提出申请，通过市级卫生行政部门组织的临床应用能力评估后方可开展。

二、人员基本要求

（一）经皮肾镜技术诊疗医师

1.取得《医师执业证书》，执业范围为外科专业。

2.具有主治医师以上专业技术职务任职资格，有5年以上泌尿外科临床诊疗工作经验，能熟练掌握经皮肾镜、输尿管插管技术、膀胱镜检查等，并有肾脏及输尿管开放手术的经验。

3.经过卫生行政部门认定的经皮肾镜技术培训基地系统培训并考核合格。

（二）其他相关卫生专业技术人员

经过经皮肾镜技术相关专业系统培训并考核合格。

三、技术管理基本要求

（一）严格遵守经皮肾镜技术操作规范和诊疗指南，严格掌握经皮肾镜技术的适应证。根据患者病情、可选择的治疗方案、患者经济承受能力等因素综合判断治疗措施，因病施治，合理治疗。

（二）经皮肾镜诊疗技术的应用由具有经皮肾镜技术临床应用能力的，主治医师以上专业技术职务任职资格的本院在职医师决定，术者由具有经皮肾镜技术临床应用能力的本院医师担任，术后制定合理的治疗与管理方案。

（三）实施经皮肾镜技术诊疗前，应当向患者和其家属告知手术目的和步骤、手术风险、术后注意事项、可能发生的并发症及预防措施等，并签署知情同意书。

（四）建立健全经皮肾镜技术诊疗后随访制度，并按规定进行随访、记录。

（五）经皮肾镜技术质量标准应按照各级卫生行政部门的相关规定，如实记录各项指标

（六）市级卫生行政部门应当将准予开展经皮肾镜诊疗技术的医疗机构和医师名单进行公示。

市级卫生行政部门应当定期组织相关专家对已经获得资质的医疗机构和医师经皮肾镜技术临床应用情况进行评估,包括病例选择、手术成功率、严重并发症、死亡病例、医疗事故发生情况、术后病人管理、平均住院日、病人生存质量、病人满意度、随访情况和病历质量等。评估不合格的医疗机构或医师，暂停相关技术临床应用资质并责令整改，整改期不少于3个月。整改后评估符合条件者方可继续开展相关技术临床应用；整改不合格或连续2次评估不合格的医疗机构和医师，取消经皮肾镜技术临床应用资质，并向社会公示。

（七）其他管理要求

1.使用经食品药品监督管理部门审批的经皮肾镜技术诊疗器材，不得通过器材谋取不正当利益。

2.建立经皮肾镜技术诊疗器材登记制度，保证器材来源可追溯。在经皮肾镜术诊疗病人住院病历中手术记录部分留存介入诊疗器材条形码或者其他合格证明文件。

3.不得违规重复使用一次性经皮肾镜技术诊疗器材。

4.严格执行国家物价、财务政策，按照规定收费。

四、培训

拟从事经皮肾镜技术诊疗的医师应当接受至少6个月的系统培训。

（一）培训基地

由卫生行政部门组织审核认定，培训基地须具备下列条件：

1.三级甲等医院，泌尿外科床位总数不少于80张。
　　2.具备经皮肾镜技术临床应用能力，每年完成各类经皮肾镜技术诊疗病例不少于200例。
　　3.有至少4名具有就经皮肾镜技术临床应用能力的指导医师，其中至少2名为主任医师。
　　4.有与开展经皮肾镜技术培训工作相适应的人员、技术、设备和设施等条件。

5.近3年在国内（外）核心专业杂志发表相应论文不少于10篇或出版临床专著。

6.举办过全国或省级专业学术会议或承担国家级继续医学教育项目。

（二）经皮肾镜技术诊疗医师培训要求

1.具有主治医师以上专业技术职务任职资格。

2.学习经皮肾镜结构、工作原理、操作流程、消毒和维护、并发症及其处理等理论知识。

3.在上级医师指导下，参与完成不少于50例经皮肾镜技术诊疗病例，并经考核合格。

4.在上级医师指导下，参加对经皮肾镜技术诊疗患者的全过程管理，包括术前评价、诊断性检查结果解释、与其他学科共同会诊。熟悉经皮肾镜技术诊疗操作并对操作过程记录、围手术期处理、重症监护治疗和手术后随访等。

5.在境外接受经皮肾镜技术系统培训6个月以上、完成规定病例数的医师，有培训机构的培训证明，并经培训基地考试、考核合格，可以认定为达到规定的培训要求。

（三）对培训基地其他要求

1.使用经市级以上卫生行政部门认可的培训教材和培训大纲。

2.保证接受培训的医师在规定时间内完成规定例数的培训。

3.培训结束后，逐一对接受培训的医师进行考试、考核，并出具是否合格的结论。

4.为每位接受培训的医师建立培训及考试、考核档案。

5.根据实际情况和培训能力决定培训医师数量。

五、其他要求

本规范实施前具备下列条件的医师，可以不经过培训和经皮肾镜技术临床应用能力审核而开展经皮肾镜技术诊疗工作。

（一）职业道德高尚，同行专家评议专业技术水平较高，并获得2名以上本专业主任医师的推荐，其中至少1名为外院医师。

（二）在三级医院连续从事经皮肾镜技术诊疗临床工作3年以上，具有副主任医师以上专业技术职务。

（三）近3年累计独立完成经皮肾镜技术诊疗病例100例以上，且未发生二级以上与经皮肾镜技术诊疗相关的医疗事故。