附件14

人工耳蜗植入技术管理规范（试行）

为规范人工耳蜗技术临床应用，保证医疗质量及医疗安全，根据«医疗技术临床应用管理办法»，制定本规范。本规范为医疗机构及其医师开展人工耳蜗植入技术基本要求。

一、医院及科室基本要求

（一）医疗机构开展人工耳蜗技术应当与其功能、任务相适应。

（二）原则上在三级医院开展。

（三）有卫生行政部门核准登记的耳鼻咽喉科诊疗科目及其相关科室和设备。

1.耳鼻咽喉科

（1）开展耳鼻咽喉科临床诊疗工作8年以上，床位不少于50张，设有耳科专科病房或专业组，耳科床位不少于10张。

（2）可独立完成耳科手术，每年完成耳科手术不少于80例。人工耳蜗植入手术不少于10例。

（3）符合国家听力检测规范的听力室及声场。具有听力学及耳神经学检查的设备。

2.开展人工耳蜗植入手术的手术室

（1） 有至少1间手术室达到洁净手术室标准（手术区100级层流、周边区1000级）

（2）手术室使用面积30平方米以上，布局合理。

（3）手术显微镜应视野清晰，照明充足。手术电钻工作稳定、钻头齐备。配备面神经监护仪。

（4）配有经国家食品药品监督管理局批准的满足人工耳蜗植入手术需要的手术器材。

3.其他相关科室及设备

（1）设有麻醉科、重症监护室、儿科、康复科、心理科等专业科室及专业医师，具有全身合并症，并发症的综合处理和抢救能力。

（2）具有多层螺旋CT、3T核磁共振等先进的影像学检查设备。

（四）具有专业耳科医师队伍，其中包括至少2名副主任医师以上的专业技术职务任职资格的医师,人员梯队结构合理。

（五）专业的听力师经过人工耳蜗技术培训基地系统培训及考核，可以完成人工耳蜗植入术前检查、术中检测、术后开机、调试等工作。

（六）拟开展人工耳蜗植入技术的新建或者新设耳鼻咽喉科的医疗机构，应当符合本规范的人员、科室、设备、设施条件，并向市级卫生行政部门提出申请，通过市级卫生行政部门组织的临床应用能力评估后方可开展。

二、人员基本要求

（一）开展人工耳蜗植入技术的医师

1.取得«医师执业证书»，执业范围为眼耳鼻咽喉科专业。

2.有8年以上耳鼻咽喉科临床诊疗工作经验，具有副主任医师以上专业技术职务任职资格。

3.近3年每年作为术者完成耳科手术不少于50例。

4.经过卫生行政部门认定的人工耳蜗植入技术培训基地系统培训并考核合格。

（二）其他相关专业技术人员经过相关专业系统培训并考核合格。

三、技术管理基本要求

（一）严格遵守耳科相关疾病的诊疗指南和技术操作规范，根据患者病情、可选择的治疗方案、患者经济承受能力等因素综合判断，科学、严格掌握人工耳蜗植入技术的适应症和禁忌症。

（二）人工耳蜗植入手术由2名以上具有人工耳蜗植入技术临床应用能力的、具有副主任医师以上的专业技术职务任职资格的本院在职医师决定，术者由具有人工耳蜗植入技术临床应用能力的本院医师担任。制定合理的治疗方案及术前、术后管理方案。

（三）实施人工耳蜗植入手术前，应向患者、被授权人或法定监护人告知手术目的、手术风险、术后注意事项、可能发生的并发症及预防措施等，并签署知情同意书。

（四）在完成每例次人工耳蜗植入手术病例诊疗10个工作日内，使用卫生部规定的软件，按照要求将有关信息报送至卫生部及市级卫生行政部门。

（五）人工耳蜗植入技术质量达到卫生部相关规定标准。

（六）建立人工耳蜗植入术后的随访制度，并按规定进行随访、记录。

（七）市级卫生行政部门应当将准予开展人工耳蜗植入技术的医疗机构和医师名单进行公示。

市级卫生行政部门应当定期组织相关专家对已经获得资质的医疗机构和医师人工耳蜗植入技术临床应用情况进行评估，包括病例选择、手术成功率、严重并发症、死亡病例、医疗事故发生情况、术后病人管理、平均住院日、病人生存质量、病人满意度、随访情况和病例质量等。评估不合格的医疗机构或医师，暂停相关技术临床应用资质并责令整改，整改不少于3个月。整改后评估符合条件者方可继续开展相关技术临床应用；整改不合格或连续2次评估不合格的医疗机构和医师，取消人工耳蜗植入技术临床应用资质，并向社会公示。

（八）建立人工耳蜗登记制度，保证植入体来源可追溯。在患者住院病例的手术记录部分留存人工耳蜗条形码。不得违规重复使用一次性人工耳蜗植入材料。

四、培训

拟开展人工耳蜗植入技术的医师应当接受至少6个月的系统培训。

（一）培训基地

由卫生行政部门认定，并具有下列条件：

1.三级甲等医院，市级卫生行政部门准予开展人工耳蜗植入技术。

2.具备人工耳蜗植入技术临床应用能力，每年独立完成各类耳科手术至少200例。

3.耳鼻咽喉科病床至少50张，其中耳科病区至少10张.

4.有至少4名具有人工耳蜗植入技术临床应用能力耳科医师，其中至少2名具有主任医师专业技术职务任职资格。

5.有与人工耳蜗植入技术诊疗培训工作相适应的人员、技术、设备和设施的条件。

6.相关专业学术水平居国内前列，且在当地有较强的影响力。

（二）培训工作基本要求

1.使用经卫生部认可的培训教材和培训大纲。

2.拟定科学的培训计划，保证接受培训的学员在规定时间内完成培训。

3.按照培训要求，对接受培训的学员进行理论知识、实践能力、操作水平进行测试、评估。培训结束后，对接受培训的医师进行考核、评定，出具是否合格的结论，并将学员名单及时报卫生部及市级卫生行政部门。

4.为每位接受培训的医师建立培训、考试及考核档案。

5.根据实际情况和培训能力决定培训学员的数量。

（三）医师培训要求

1.在指导教师指导下参加对人工耳蜗植入诊疗患者的全过程管理，包括术前评价、手术计划制定、围手术期的管理、术后随访等。

2.在指导教师指导下参与完成10例以上人工耳蜗植入手术。

五、其他管理要求

在本规范前具备下列条件的医师，可以直接认定具有开展人工耳蜗植入技术的资质：

（一）具有良好的职业道德，同行专家评议专业技术水平较高，并获得2名本专业主任医师推荐，其中至少1名耳科医师。

（二）在三级医院连续从事耳科诊疗工作10年以上，具有副主任医师以上专业技术职务任职资格。

（三）人工耳蜗植入手术质量相关指标符合卫生部医疗质量管理与控制有关要求，近3年内未发生过二级以上与开展人工耳蜗植入手术直接相关的负主要责任的医疗事故。