## Sheet2
卫生计生行政许可事项中介机构提供审批要件明细
序号 | 行政许可事项名称 | 子项名称 | 中介机构提供的审批要件名称 | 提供材料设定依据
1 | 放射诊疗建设项目（放射防护）卫生审查许可 | 建设项目职业病危害预评价审核 | 职业病危害预评价报告书（表） | 《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》（卫监督发〔2012〕25号）第五条“建设单位应当在可行性论证阶段和竣工验收前分别委托具备相应资质的放射卫生技术服务机构编制放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告和职业病危害控制效果放射防护评价报告” 第七条“建设单位应当在放射诊疗建设项目施工前向卫生行政部门申请建设项目职业病危害放射防护预评价审核，并提交下列资料：（二）放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告”。
2 | 放射诊疗建设项目（放射防护）卫生审查许可 | 职业病防护设施竣工验收 | 建设项目职业病危害控制效果评价报告书 | 《放射诊疗建设项目卫生审查管理规定》（卫监督发〔2012〕25号）第五条“建设单位应当在可行性论证阶段和竣工验收前分别委托具备相应资质的放射卫生技术服务机构编制放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价报告和职业病危害控制效果放射防护评价报告” 第十条“放射诊疗建设项目竣工后，建设单位应向审核建设项目职业病危害放射防护预评价的卫生行政部门申请竣工验收，并提交下列资料：（二）放射诊疗建设项目职业病危害控制效果放射防护评价报告”。
3 | 放射诊疗建设项目（放射防护）卫生审查许可 | 医疗机构申请放射工作许可 | 放射诊疗设备防护性能检测报告 | 《放射诊疗管理规定》（卫生部令2005年第46号）第十四条医疗机构在开展放射诊疗工作前，应当提交下列资料，向相应的卫生行政部门提出放射诊疗许可申请： （一）放射诊疗许可申请表；（二）《医疗机构执业许可证》或《设置医疗机构批准书》（复印件）；（三）放射诊疗专业技术人员的任职资格证书（复印件）；（四）放射诊疗设备清单；（五）放射诊疗建设项目竣工验收合格证明文件。 第二十条 医疗机构的放射诊疗设备和检测仪表，应当符合下列要求： （一）新安装、维修或更换重要部件后的设备，应当经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测，合格后方可启用； （二）定期进行稳定性检测、校正和维护保养，由省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构每年至少进行一次状态检测； （三）按照国家有关规定检验或者校准用于放射防护和质量控制的检测仪表； （四）放射诊疗设备及其相关设备的技术指标和安全、防护性能，应当符合有关标准与要求。不合格或国家有关部门规定淘汰的放射诊疗设备不得购置、使用、转让和出租。
4 | 供水单位及涉及饮用水卫生安全产品卫生许可 | 集中式供水单位卫生许可 | 水源水和出厂水的水质检验报告书 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》（1996年建设部、卫生部令第53号）第十条“集中式供水单位必须有水质净化消毒设施及必要的水质检验仪器、设备和人员对水质进行日常性检验，并向当地人民政府卫生行政部门和建设行政主管部门报送检测资料”。 2.《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》第三十六条“集中式供水单位应建立水质检测资料的月报、年报、污染应急报告制度，水质检测资料应按有关规定报送当地卫生行政部门和建设行政部门。”。
5 | 供水单位及涉及饮用水卫生安全产品卫生许可 | 涉及饮用水卫生安全产品卫生许可 | 产品检验报告 | 《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可规定》（国卫办监督发〔2014〕63号）第十四条“申请单位应当向实际生产企业或在华责任单位所在地省级卫生计生行政部门提出卫生行政许可申请，按照《省级涉水产品申报材料要求》提交有关材料，并对申请材料的真实性负责，承担相应的法律责任”、《省级涉水产品申报材料要求》第四条“申请卫生行政许可的，应当提交以下材料：（三）产品检验报告（附检验申请表、检验受理通知书、产品说明书、样品采样记录）”。
6 | 消毒产品生产企业（一次性使用医疗用品的生产企业除外）卫生许可 | 无 | 生产环境和生产用水检测报告 | 《消毒产品生产企业卫生许可规定》（卫监督发〔2009〕110号）第五条“申请消毒产品生产企业卫生许可的单位和个人(以下称申请人)应向生产场所所在地省级卫生行政部门提出申请，提交以下材料并对其真实性负责，承担相应的法律责任：（九）生产环境和生产用水检测报告”。
7 | 公共场所卫生许可 | 无 | 卫生检测报告 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》（2011年卫生部令第80号）第二十三条“公共场所经营者申请卫生许可证的，应当提交下列资料：（四）公共场所卫生检测或者评价报告，使用集中空调通风系统的，还应当提供集中空调通风系统卫生检测或者评价报告”。